
附件

住建领域火灾隐患排查表

	序号
	市、县、区
	涉及燃气企业
	隐患情况
	隐患发现人员、单位
	计划完成整改时间
	整改措施
	整改责任单位（部门）
	整改责任人、手机
	行业主管部门及复核人员
	整改进展
	实际整改时间

	1
	连城
	直烘直烧平顶隧道窑页岩空心砖生产线项目（一期）
	动火作业场所、可燃料堆放点未设置灭火器2处
	刘*阳
	4月20日
	及时配备灭火器
	福建省冠成天正工程管理有限公司
	刘*阳135****6129
	黄*龙
	已整改
	4月20日

	2
	连城
	连城县现代甘薯产业园建设项目（二期
	模板堆放区未配置灭火器
	张*超
	5月15日
	及时配备灭火器
	福建省宏旺建设有限公司
	张*超187****1307
	黄*龙
	已整改
	5月15日

	3
	连城
	连城县塘前乡农村区域性养老服务中心建设项目
	可燃料堆放点未设置灭火器
	柯*丹
	5月18日
	及时配备灭火器
	福建省福钊建设发展有限公司
	柯*丹18659168206
	黄*龙
	已整改
	5月18日

	4
	连城
	永达·翡翠城四期
	配电箱灭火器失效
	黄*楠
	5月25日
	及时配备灭火器
	福建华联建设有限公司
	黄*楠138****9205
	黄*龙
	已整改
	5月25日

	5
	连城县
	贸源液化石油气有限公司
	场站泄露报警器未年检
	贸源液化石油气有限公司
	2023.6.20
	按要求将场站泄露报警器进行年检
	贸源液化石油气有限公司
	李*晋

139****4062
	傅*成
	未完成
	

	6
	连城县
	贸源液化石油气有限公司
	卸车区域防雷防静电报警器失灵
	贸源液化石油气有限公司
	2023.6.20
	重新安装卸车区域防雷防静电报警器
	贸源液化石油气有限公司
	李*晋

139****4062
	傅*成
	未完成
	

	7
	连城县
	福建省创亿元农牧有限公司
	职工食堂未挂牌巡检
	蓝天液化石油气有限公司
	2023.6.20
	职工食堂挂牌巡检
	蓝天液化石油气有限公司
	陈*谊

139****0145
	傅*成
	未完成
	




