
附件

连城县2025上半年度城区生活饮用水

二次供水卫生安全问题清单

	序号
	二次供水管理单位
	小区名称
	二次供水卫生安全隐患

	1
	连城新锦园物业有限公司
	汇豪名城
	1.水质检测频次不足。

	
	
	莲芯花园
	1.水质检测频次不足。

	
	
	莲花花园
	1.水质检测频次不足。

	2
	连城连聚物业服务有限公司
	莲冠花园
	1.供管水人员健康证过期未补办；               2.巡查记录不完善。

	3
	福建佳烨物业管理有限公司连城分公司
	阳光新都
	二次供水水箱未上锁；

2.未建立二供管理制度。



	4
	龙岩市连城县星辉物业服务有限公司
	乾景花园
	1.二次供水水箱锁损坏。

	
	
	豸泉小区
	1.二次供水泵房管理人员无健康证。

	
	
	豸莲小区
	1.二次供水泵房管理人员无健康证。
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