
附件1

抽查项目在绿色建筑与建筑节能方面

存在的主要问题

	序号
	项目名称
	建设单位
	勘察设计存在的主要问题
	备注

	1
	连城县职业技术教育实训基地项目
	连城县教育局
	绿色建筑与建筑节能施工方案、监理细则，均未按照设计图纸编辑。
	

	2
	连城县民兵训练基地项目
	福建省连城豸龙旅游集团有限公司
	绿色建筑与建筑节能施工方案、监理细则，均未按照设计图纸编辑。

2.未见屋面保温材料GRC磷酸酚醛保温板复检报告。
	




