附件1
“七个一律”措施

一、在人员密集场所内违反规定使用明火危险作业的，一律依法处以拘留。
二、人员密集场所存在疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的，一律依法予以临时查封。
三、沿街店铺与居住场所设置在同一建筑物内，未分别设置独立疏散设施的，一律立即搬离或依法责令停产停业。
四、在住宅等民用建筑内改变使用功能违法建设冷库的，一律依法停止生产、经营活动。
五、采用氨为制冷剂的冷库与居住场所合建的，或者与民用建筑未保持安全距离的，一律依法停止使用、停产停业。
六、应当依法申领施工许可证进行施工的冷库，未取得施工许可证的，一律不得开工。
七、在行政执法和事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，一律依法立案侦查。
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