
附件1

房屋安全鉴定报告检查表

鉴定机构名称：                                        房屋名称：                   鉴定报告编号：

	检查项目
	存在问题（检查情况）

	一般规定
	是否签订相应的房屋鉴定委托合同
	

	
	鉴定机构若为设计单位或按照《城市危险房屋管理规定》设立的房屋安全鉴定机构且无相应检测资质的，检测工作是否经委托方同意后委托有相应资质的工程质量检测机构
	

	
	是否制定鉴定方案，方案应至少包含检验目的、范围和内容、方法、依据等基本信息
	

	
	报告是否按要求上传“福建省房屋安全信息管理系统”
	

	
	鉴定内容是否与委托内容一致
	

	
	既有建筑的可靠性（安全性）鉴定是否同时进行抗震鉴定
	

	
	该鉴定项目是否采用现行国家鉴定标准或现行检测规范进行检测鉴定
	

	一般规定
	该鉴定项目的检测/检验方法、依据、是否合理、正确
	

	
	原始记录中的检测数据及检测仪器是否与报告一致
	

	
	该鉴定报告是否使用规范的专业术语，按照规定的格式，经审核、批准，并加盖审核人或批准人一级注册结构工程师执业章和鉴定机构房屋安全鉴定专用章
	

	
	鉴定项目负责人、鉴定人员是否符合要求，报告签字（签发）人是否符合要求
	

	
	鉴定报告的签章是否符合要求
	

	结构承载能力验算与分析

核查
	是否进行必要的结构建模分析，计算书是否归档
	

	
	主要计算参数是否正确
	计算模型中的结构布置与现场、报告、图纸是否相符
	

	
	
	结构安全等级、结构重要性系数
	

	
	
	地震动参数、抗震设防类别、抗震等级、抗震鉴定类别
	

	
	
	风荷载取值
	

	
	
	恒、活载取值
	

	结构承载能力验算与分析

核查
	主要计算参数是否正确
	雪荷载取值（如需要考虑）
	

	
	
	温度作用（如需要考虑）
	

	
	
	偶然作用（如需要考虑）
	

	
	
	材料强度取值是否合理
	

	
	承载能力、变形、整体指标等验算内容是否完整，是否存在明显漏项
	

	
	其它
	

	程序及

结论
	评级程序是否符合现行鉴定标准
	

	
	鉴定评级结论是否与现场调查、检测结果及结构承载能力验算复核结果一致
	

	
	可靠性鉴定、安全性鉴定、危险性鉴定结论为非危险性房屋的，报告中是否体现该相应鉴定内容的目标工作年限；抗震鉴定结论评为符合要求的，报告中是否体现抗震鉴定的后续工作年限。
	

	其他
	


检查人员（签字）：                                              时间：

附件2

房屋安全鉴定现场核查表

鉴定机构名称：                                     房屋名称：                        鉴定报告编号：

	检查项目
	存在问题（检查情况）

	报告及原始记录中是否对该鉴定项目进行场地和地基基础调查，所查情况是否与现场实际相符
	

	报告中的结构体系是否与现场实际相符
	

	是否进行增层、改扩建、加固、改变使用功能等现象，报告及原始记录中是否有体现该建（构）筑物改造的信息
	

	是否进行必要的实体建筑、结构布置与设计图纸的符合性核查；无设计资料时是否进行了实体建筑、结构布置测绘
	

	现状建筑（包括房屋层数、高度、层高、轴网间距、墙体布置、门窗洞口、墙厚等基本信息）、结构布置（包括墙、柱、梁、板、支撑、屋架、大跨度结构等上部承重结构构件）是否与检验报告中描述或测绘的相符，且是否满足计算分析和鉴定等要求
	

	报告中的使用条件及使用环境与现场实际是否相符
	

	报告中材料和施工缺陷、施工偏差、构件及其连接、节点的裂缝（裂纹）或其他损伤以及腐蚀、变形等外观和内在质量是否与现场实际相符
	

	混凝土

结构检测项目
	是否进行构件截面尺寸检测
	

	
	是否进行砼强度检测
	

	混凝土

结构检测项目
	是否进行主筋根数及直径检测
	

	
	是否进行箍筋加密区长度及间距检测
	

	
	是否进行必要的钢筋强度检测
	

	
	是否进行拉结筋间距检测
	

	砌体结构检测

项目
	是否进行构件截面尺寸检测
	

	
	是否进行砌筑砂浆抗压强度检测
	

	
	是否进行块材抗压强度检测
	

	钢结构检测项目
	是否进行截面尺寸检测
	

	
	是否进行连接节点布置检测，现场连接节点构造是否与报告一致
	

	
	是否进行全熔透超声波探伤检测（如焊缝为非一、二级焊缝或外观质量明显有问题，可不进行该项检测）
	

	
	是否进行钢材强度检测
	

	其他
	


检查人员（签字）：                                                      时间：
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